## Veiledning til kartlegging (hidden)
Formål:
Formålet med energikartleggingen er å skaffe mest mulig data om eget energiforbruk som underlag for å identifisere effektiviseringsmuligheter og å bergene lønnsomhet for identifiserte forbedringsmuligheter.
Kartleggingen anbefales gjennomført i fem steg.
Første steg: | Avgrensning og datainnhenting
Andre steg: | Befaring i anlegget for å kartlegge energitap
Tredje steg: | Analysere innsamlet data
Fjerde steg: | Identifisere og prioritere tiltak
Femte steg: | Detaljere prioriterte tiltak
Arkfanen - Energikartlegging_inn_ut
Her registreres alle primære energibærere inn i anlegget.
a) Velg relevant energibærer i kolonne B og mengde energi i kolonne C. Andel av total energi og tilhørende CO2-utslipp beregnes automatisk
b) Skriv inn navn på tilhørende energimålere og eventuelle kommentarer i kolonnene F og G
c) Skriv inn årlig samlet energikostnad per energibærer (sum faktura) i kolonne N. Snitt energipris beregnes automatisk i kolonne O.
d) I den grad det er mulig, gjør tilsvarende for registreringer for "Energi ut" i kolonne B og C med eventuelle tilhørende energimålere og kommentarer i kolonne F og G.
e) Totaler for energi inn og energi ut beregnes automatisk i rad 26 og rad 27. Energi ut er normalt mindre enn energi inn. Korriger energistrømmene om nødvendig.
Legg gjerne til arkfaner for flere år for å få en bedre oversikt over utviklingen over tid.
Arkfanen - Energikartlegging_fordeling
I arkfanen "Energikartlegging ford." registreres energibruk per prosess eller komponent i anlegget.
a) Velg relevant forhåndsdefinert hovedprosess i kolonne B
b) Skriv inn komponentnavn i kolonne C og informasjon om energibærer (kolonne D), installert effekt (kolonne E), driftstid (kolonne F) og antatt lastfaktor (kolonne G).
c) Kolonne H, I og J beregnes automatisk ut fra registrerte data
d) Registrer eventuelle energimålere og kommentarer i kolonne K og L
e) Utvide om nødvendig regnearket med flere rader
Denne listen vil kunne fungere som et formålsregnskap, utstyrsliste, lastliste og liste over energimålere for anlegget som blir kartlagt
Arkfanen - Tiltaksliste
I denne arkfanen kan identifiserte tiltak registreres og grovprioriteres.

## Veiledning og omregningstabell
Veileding til skjema for energikartlegging
Alle foretak må gjennomføre energikartlegging og legge ved utfylt kartleggingsskjema i søknaden for å kunne søke om og motta tilskudd. Dette skjemaet (regnearket) skal brukes til registrering av foretakets energikartlegging. Eget skjema må fylles ut for hvert foretak som inngår i søknaden. Skjemaet er delt inn i tre trinn:
Trinn 1: Energibærer og forbruk. Her registreres først foretakets navn og org.nr. Deretter registreres samlet energibruk og tilknyttede energibærere.
Trinn 2: Fordeling av energibruk: Her registreres energibruk fordelt på prosess, formål etc.
Trinn 3: Tiltaksliste. Her registreres og prioriteres identifiserte tiltak. NB Det er ikke i dette kartleggingsskjemaet det søkes om støtte til gjennomføring tiltak!
Start med å fylle ut trinn 1 og fortsett deretter med trinn 2 og til slutt trinn 3.
Veiledende energipriser er hentet fra SSBs statistikkbank for energibruk i industrien i 2021 og regnet om til gjennomsnittspriser.
Energibærer | kr/kWh eks. mva
Innkjøpte petroleums-produkter | 0.681
Innkjøpt gass | 0.48
Innkjøpte kullprodukter | 0.28
Innkjøpt fjernvarme og damp | 0.455
Innkjøpt ved og avfall | 0.212
Innkjøpte petroleumsprodukter transport | 1.072
Innkjøpt elektrisk kraft | 1.0465 | Basert på Nordpools spotpris inkl. nettleie (se beregning nedenfor). Enkelte bransjer, særlig innen industri, kan ha andre og lavere priser.
Prisforutsetning | 0.5484 | Dette er Enovas prisforutsetning per 2.9.22.
Elavgift | 0.1613
Elsertifikatpåslag | 0.0028
Enovapåslag | 0.01
Annet påslag | 0.005 | Grossistledd
Nettleie | 0.319
Omregningstabell til kWh
Energibærer | Enhet denne måles i | Faktor/formel for å regne ut kWh
Propan (LPG) (i kg) | kg | 12,8 Eksempel: 100 kg Propan = 100*12,8= 1 280 kWh
Elektrisk strøm | kWh | 1
Fyringsolje (i kg) | kg | 12
Naturgass, flytende (LNG) | kg | 13.3
Fyringsolje (i liter) | liter | 10,08 Eksempel: 100 liter fyringsolje = 100*10,8 = 1 080 kWh
Fyringsparafin (i liter) | liter | 9.72
Fyringsparafin (i kg) | kg | 12
Naturgass, (LNG) i gassform | Sm3 | 9.84
Propan (LPG) (i liter) | liter | 6.784
Pellets og briketter | kg | 4,8 Eksempel: 100 kg Pellets = 100*4,8= 480 kWh
Flis | kg | 2.9
Bioetanol (i liter) | 1 liter | 5.846
Bioetanol (i kg) | 1 kg | 7.4
Biodiesel (i liter) | 1 liter | 8.976
Biodiesel (i kg) | 1 kg | 10.2
Biogass (50% metan, i kg)) | 1 kg | 3.7
Biobrensel ved og treavfall | m3 fast mål | 2350
Autodiesel | liter | 10.08
Bensin | liter | 8.88
Note on B13: Nils Andreas Thommesen: Skal vi ikke ta ut denne energibæreren? Den virker uaktuell for de fleste

## Trinn 1 Energibærer og forbruk
Trinn 1: Registrering av foretak (org.nr.), energibærer og forbruk
Fremgangsmåte:
a) Legg inn foretakets org.nr.
b) Velg energibærer i kolonne C og årlig energibruk i kolonne D. Årlig energibruk som legges inn bør være for et normalår, for eksempel 2021 hvis det var et tilnærmet normalår. Normalåret kan også være lenger tilbake i tid, typisk kan 2019 være siste normalår for enkelte pga Covid-19 pandemien. Andel av totalt forbruk beregnes automatisk.
c) Skriv inn årlig energikostnad per energibærer (f eks faktura for 2021) i kolonne F. Gjennomsnittlig energipris beregnes automatisk i kolonne G.
Forklaring til farger i skjemaet: |  |  |  | * kWh = Kilowattimer. Omregningstabell for å regne om ulike målenheter til kWh finnes i arkfane "Veiledning og omregningstabell"
Grå celler er informasjon som ikke kan endres.
Grønne celler skal du fylle ut selv. Noen av dem har nedtrekksmenyer som kan brukes.
Gule celler har formler for automatisk beregning. Ikke fyll inn noe i disse cellene!
Foretaksnavn:
Org.nr:
Registrer alle energibærere som brukes i de bygg som inngår i søknaden:
Nr. | Energibærer (nedtrekksmeny): | Årlig energibruk (kWh):* | Årlig kostnad (faktura) | Andel tot forbruk (%): | Energipris (kr/kWh)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Samlet alle energibærere |  | 0
Note on C17: Energibærer er den formen som energien blir tilført. Det kan for eksempel være elektrisitet, fjernvarme, gass etc. Velg fra nedtrekksmenyen.
Note on G17: Energiprisen beregnes automatisk basert på innlagt energibruk og faktura for årlig energikostnad.

## Trinn 2 Fordeling av energi
Trinn 2: Fordeling av energibruk
Fremgangsmåte:
a) Velg forhåndsdefinert prosess i nedtrekksmenyen
b) Skriv inn ev utstyrsnavn (kolonne E), energibærer (kolonne F), årlig energibruk i et normalår (for eksempel for 2021) i kolonne H og energipris i kolonne I ( kan kopieres fra arkfane " Trinn 1 -Energibærer og forbruk")
c) Årlig energikostnad beregnes automatisk i kolonne J.
Forklaring til farger i skjemaet:
Grå celler inneholder informasjon som ikke kan endres
| Grønne celler skal du fylle ut selv. Noen av dem har nedtrekksmenyer som kan brukes. | [5 empty] | * NB! Kan hentes fra arkfane " Trinn 1, Energibærer og forbruk"
Gule celler har formler for automatisk beregning. Ikke fyll inn noe i disse cellene!
Nr. | Hovedprosesser industri : (nedtrekksmeny) |  | Utstyrsnavn: (må ikke fylles ut) | Energibærer (nedtrekksmeny): |  | Årlig energibruk (kWh/år): | Energipris (kr/kWh)* | Energikostnad (kr/år)
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | Andre hovedprosesser (som ikke fremkommer i nedtrekksmenyen): | [6 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
Nr. | Bygg og industrielle støtteprosesser (nedtrekksmeny):
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | Andre bygg eller industrielle støtteprosesser (som ikke fremkommer i nedtrekksmenyen): | [6 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
[6 empty] | Årlig energibruk (kWh/år): |  | Andel av sum årlig energibruk (%)
|  | Sum årlig energibruk (kWh) (hentes automatisk fra "Trinn 1 - energibærer og forbruk") | NB! Du har ikke registrert byggets energibruk. Legg inn byggets energibruk i arkfane 'Trinn 1, energibærer og forbruk' |  | ---> | 0
Sum årlig energibruk - hovedprosesser | [5 empty] | 0
Sum årlig energibruk bygg og støtteprosesser | [5 empty] | 0
Gjenstående energibruk fra "Trinn 1 Energibærer og forbruk" å registrere: | [5 empty] | 0
Note on B55: Blir 0 kWh når all energibruk registrert i "Trinn 1 Energibærer og forbruk" er fordelt og lagt inn. Ved negativt tall er det registrert og fordelt mer energibruk enn det som er registrert i "Trinn 1, Energibærer og forbruk". Ved positivt tall er ikke all energibruk fordelt.
Note on H16: Årlig energibruk i et normalår, for eksempel for 2021 hvis det var et tilnærmet normalår.
Note on H52: Hentes fra "Trinn 1 Energibærer og forbruk"
Note on H55: Blir 0 kWh når all energibruk er fordelt og lagt inn. Ved negativt tall er det registrert og fordelt mer energibruk enn det som er registrert i trinn 1, Energibærer og forbruk. Ved positivt tall er ikke all energibruk fordelt.

## Trinn 3 Tiltaksliste
Trinn 3: Tiltaksliste
| Skjema for registrering og prioritering av kartlagte tiltak. Minimum 3 tiltak må registreres. NB! Det er ikke i dette skjemaet det søkes om støtte til tiltak! | [10 empty] | Nåverdi er tiltakets samlede verdi (inntjening) gjennom tiltakets levetid vist med dagens kroneverdi. Positiv nåverdi betyr at tiltaket er lønnsomt og høyere nåverdi betyr vanligvis mer lønnsomt tiltak. Men nåverdien er basert på det som er lagt inn som redusert årlig energikostnad, antatt investering, økonomisk levetid og avkastningskrav og det betyr at den vil være usikker.
NB! - Minimum 3 tiltak må registreres. - Det er ingen krav til fordeling av tiltak som registreres mellom "Støtteberettigede tiltak" og "Andre tiltak (ikke støtteberettigede)". Alle tiltak som registreres kan feks være under listen for "Andre tiltak (ikke støtteberettigede)" eller under listen for "Støtteberettigede tiltak". - Det er ingen krav til at tiltak som registreres i skjemaet søkes om støtte til og/eller gjennomføres.
Fremgangsmåte:
| a) Velg kartlagt støtteberettiget tiltak, eller legg inn tittel på ikke støtteberettiget tiltak. Legg så inn Energibærer og deretter anslått årlig energibesparelse eller energiproduksjon. NB! MINIMUM 3 TILTAK MÅ REGISTRERES! | [7 empty] | Avkastningskravet er her satt til 5%, men kan endres til bedriftens eget avkastningskrav. Det påvirker nåverdien i kolonne N.
b) Legg inn forventet fremtidig energipris inkl ev nettleie og avgifter. Det er vanskelig å spå fremtidig energipriser. Energiprisen som legges inn brukes til å beregne tiltakets lønnsomhet. Lavere energipris gir lavere tiltakslønnsomhet.
c) Legg inn antatt tiltakskostnad (hva tiltaket koste å gjennomføre). Legg også inn økonomisk levetid hvis tiltaket ikke er på listen over støtteberettigede tiltak. Gjenta a-c for alle tiltak som er kartlagt.
d) Når a-c er gjennomført for alle kartlagte tiltak så prioriteres tiltakene i kolonnene "Rangering av tiltak". NB! Det er ikke i dette skjemaet det søkes om støtte til tiltak!
Forklaring til farger i skjemaet:
Grå celler er informasjon som ikke kan endres.
| Grønne celler skal du fylle ut selv. Noen av dem har nedtrekksmenyer som kan brukes. |  |  |  |  | * NB! Legg inn forventet fremtidig energipris i tiltakets levetid. Inkl. ev nettleie og avgifter.
NB! Gule celler har formler for automatisk beregning. Ikke fyll inn noe i disse cellene!
Blå celler beskriver støtteberettigede tiltak
| NB! Det er ikke i dette skjemaet det søkes om støtte til tiltak! | [6 empty] | * NB! Det er store kostnadsvariasjoner. Tiltak kan bli billigere eller dyrere enn dette! | [5 empty] | *Disse kolonnene er til hjelp for å prioritere tiltakene.
| Støtteberettigede tiltak | [8 empty] | Avkastnings-krav (%): |  |  |  | Rangering av tiltak*
| Tiltakstittel: |  | Minimumsnivå (minstekrav): | Energibærer: (nedtrekksmeny) | Årlig energibesparelse eller fornybar energiproduksjon (kWh) | Energipris (kr/kWh)* | Årlig redusert energikostnad (kr) | Typisk tiltakskostnad * | Antatt investering uten støtte (kr) | 5% | Økonomisk levetid (år) | Enkel inntjeningstid uten støtte (år) | Nåverdi uten støtte (kr) | Verdi for bedriften: (nedtrekksmeny) | Kompleksitet i gjennomføring: (nedtrekksmeny) | Prioritet: (nedtrekksmeny) | Hjelpekolonne 1 | Hjelpekolonne 2
Støtteberettigede tiltak: | Energistyrings- og målingssystemer: Energimåling- og energioppfølgingssystem (EOS ). Effektstyring (reduksjon og/eller lastflytting) kan inngå. |  | Automatisk energimåling i SD-anlegg eller web-tjeneste. Alle energimålere må være utstyrt med data med 15 minutters oppdeling for å kunne analysere og vurdere effektuttak og forbrukskurver over døgnet/uka/året, i tillegg til ET-kurve. Separate delmålere på følgende systemer: a. Oppvarming (rom- og ventilasjonsoppvarming) b. Varmtvann c. Kjøling (rom- og ventilasjonskjøling) d. Vifter og pumper (større) e. Belysning og mindre teknisk utstyr f. Industrielle prosesser På eventuelle varmepumper og kjølemaskiner i vannbaserte varme-/kjølesystemer skal det etableres måling av tilført elektrisitet samt produsert termisk energi. Energiforbruket skal være synlig for relevante brukere gjennom data vist i energioppfølgingssystemet EOS. |  |  |  | 0 | 60 00 - 120 000 + 5 kr/m2 |  | 5% | 10 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2
| Energistyrings- og målingssystemer: Sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg). Effektstyring (reduksjon og/eller lastflytting) kan inngå. |  | SD-anlegget skal som minimum innbefatte overvåking og styring/regulering av varmeanlegg og ventilasjonsanlegg. |  |  |  | 0 | Avhengig av hvilke funksjoner og tekniske anlegg som tilknyttes |  | 5% | 10 | 0
| Etterisolering yttervegg |  | U-verdi <= 0,22 W/m2K. |  |  |  | 0 | 3 000 - 5 000 kr/m2 vegg |  | 5% | 30 | 0
| Etterisolering tak/kaldt loft |  | U-verdi <= 0,18 W/m2K. |  |  |  | 0 | 1 000 - 3 000 kr/m2 tak |  | 5% | 30 | 0
| Utskifting eller oppgradering av vinduer |  | U-verdi <= 1,2 W/m2K. Ved utskifting anbefales U-verdi 0,8 W/m2K. |  |  |  | 0 | 12 000 - 17 000 kr/m2 vindu |  | 5% | 20 | 0
| Termisk isolering av rør og deler i varme- og/eller kjøleanlegg og industrielle prosesser |  | Isoleringsprodukter med robust overflate som er prefabrikert til bruk som termisk isolering av rør og deler. |  |  |  | 0 | 1400 - 1700 kr/m rørisol. |  | 5% | 20 | 0
| Behovsstyring ventilasjon |  | Luftmengde reguleres automatisk i forhold til tilstedeværelse eller etter romluftens kvalitet. Motor inkl. evt. frekvensomformer skal ha virkningsgrad klasse IE4 eller bedre. |  |  |  | 0 | 300 - 500 kr/m2 (kun gjenvinnerbytte) |  | 5% | 20 | 0
| Utskifting varmegjenvinner ventilasjon |  | Varmegjenvinner med minimum 80% årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad |  |  |  | 0 | 180 - 300 kr/m2 |  | 5% | 20 | 0
| Varmepumpe væske/vann |  | Strøm- og varmemengdemåling etableres slik at varmepumpeanleggets effektfaktor (COP), årsvarmefaktor (SCOP) og energidekningsgrad kan avleses/beregnes. Tilknyttes akkumulatortank . Energimerke A+ for produkter under 70 kW (middels klima). Ved fyllingsmengde over 10 kg per krets: GWP < 750 |  |  |  | 0 | 15 000-30 000 kr/kW |  | 5% | 15 | 0
| Varmepumpe luft/vann |  | Strøm- og varmemengdemåling etableres slik at varmepumpeanleggets effektfaktor (COP), årsvarmefaktor (SCOP) og energidekningsgrad kan avleses/beregnes. Tilknyttes akkumulatortank. Energimerke A+ for produkter under 70 kW (middels klima). Skal kunne levere varme til bygget ved -15 grader C Ved fyllingsmengde over 6 kg per krets: GWP < 750 |  |  |  | 0 | 12 000-25 000 kr/kW (Tute -15 gr C) |  | 5% | 15 | 0
| Varmepumpe luft/luft |  | Energimerke A+ for produkter under 12 kW (middels klima). Skal kunne levere varme til bygget ved -15 grader GWP < 750 |  |  |  | 0 | 4000 - 8000 kr/ kW (Tute-15 gr C) |  | 5% | 15 | 0
| Biokjel for fast brensel |  | Biokjel for forbrenning av ved, pellets, briketter, flis og/eller treavfall. |  |  |  | 0 | Avhengig av kjeltype/brensel |  | 5% | 20 | 0
| Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler |  | Tilknyttes vannbårent varmeanlegg |  |  |  | 0 | Avhengig bl.a. av størrelse og tilpasninger for montering |  | 5% | 20 | 0
| Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl & frys) |  | Utnytte overskuddsvarme fra elektriske motordrifter til oppvarming av rom/tappevann/prosess |  |  |  | 0 | Avhengig av bl.a. antall, størrelse, prosess etc |  | 5% | 15 | 0
| Solvarmekollektor |  | På eller i tilknytning til næringsbygg. Måling av energiproduksjonen fra kollektorene og tilknyttet varmesystem må etableres. Tilknyttes akkumulatortank. Tilknyttes styringssystem som sikrer at solvarmen prioriteres før andre energibærere. |  |  |  | 0 | 4000 - 6 000 kr/m2 panelareal |  | 5% | 20 | 0
| Solceller |  | På eller i tilknytning til næringsbygg. Virkningsgrad minimum 19%. Måling av produksjon må etableres. | Elektrisk strøm |  |  | 0 | 4000 - 8 000 kr/m2 panelareal |  | 5% | 20 | 0
| Energieffektiv belysning (LED + styring) |  | LED armatur med minimum 90 lm/W ved Ra 80. Levetid: Minimum 50.000 timer L80B50 ved Ta 25 grader. Samtidig dynamisk dagslys- og konstantlysstyring ( ikke for soner uten vindu/dagslys) og dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse. | Elektrisk strøm |  |  | 0 | 500 - 700 kr/m2 |  | 5% | 15 | 0
| Trykkluftoptimalisering |  | Ny effektiv kompressor med frekvensstyring, lekkasjetetting, optimalisert styring og regulering. Kompressormotor med virkningsgrad klasse IE4 eller bedre. | Elektrisk strøm |  |  | 0 | Avhengig av bl.a. størrelse og anleggstype |  | 5% | 15 | 0
| Utskifting av eldre elektriske motorer, pumpe, kompressorer og vifter |  | Erstatte gammel motor med ny inkl. frekvensomformer. Virkningsgrad klasse IE4 eller bedre. | Elektrisk strøm |  |  | 0 | Avhengig av bl.a. størrelse og type (pumpe, vifte, etc) |  | 5% | 20 | 0
|  |  | Sum identifiserte støtteberettigede tiltak: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% |  |  | 0
Samlet energireduksjon for identifiserte støtteberettigede tiltak (%)
|  |  | Total energibruk i anlegget |  | 0 | <-- NB! Du har ikke registrert samlet energibruk for org.nr. som inngår i kartleggingen. Legg inn samlet energibruk i 'Trinn 1, energibærer og forbruk'
*Disse kolonnene kan være til hjelp for å prioritere tiltakene.
| Andre tiltak (ikke støtteberettiget) | [12 empty] | * Rangering av tiltak
| Tiltakstittel: |  | Beskrivelse: | Energibærer: (nedtrekksmeny) | Årlig energibesparelse eller fornybar energiproduksjon (kWh) | Energipris (kr/kWh)* | Årlig redusert energikostnad (kr) |  | Antatt investering (kr) | Avkastnings- krav (%) | Økonomisk levetid (år) | Enkel inntjeningstid uten støtte (år) | Nåverdi uten støtte(kr) | Verdi for bedriften: (nedtrekksmeny) | Kompleksitet i gjennomføring: (nedtrekksmeny) | Prioritet: (nedtrekksmeny)
Andre tiltak (ikke støtteberettiget) | [6 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5% |  | 0
|  |  | Sum identifiserte ikke støtteberettigede tiltak: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% |  |  | 0
Energireduksjon samlet for alle ikke støtteberettigede tiltak (%):
|  |  | Total energibruk i anlegget: |  | 0 | <-- NB! Du har ikke registrert samlet energibruk for org.nr. som inngår i kartleggingen. Legg inn samlet energibruk i 'Trinn 1, energibærer og forbruk'
|  |  | Alle identifiserte tiltak |  | Redusert kjøpt energi (kWh) | Årlig redusert energikostnad (kr) | Antatt investering (kr) | Avkastnings- krav (%) | Nåverdi (kr)
|  |  | Sum alle identifiserte tiltak: |  | 0 | 0 | 0 | 5% | 0
Energireduksjon for alle identifiserte tiltak (%):
|  |  | Total energibruk i anlegget (kWh): | 0
^ NB! Du har ikke registrert samlet energibruk for org.nr. som inngår i kartleggingen. Legg inn samlet energibruk i 'Trinn 1, energibærer og forbruk'
Note on D24: Ved oppgradering for eksempel i verneverdige bygg så vil U-verdikravet på 1,2 ofte være det opp mot det beste som er mulig uten at det går på bekostning av vernehensyn. Ved utskifting til nye vinduer anbefales at man velger 3-lags vindu med U-verdi 0,8 der det er mulig.
Note on E19: Velg energibærer til hvert tiltak fra nedtrekksmenyen
Note on E44: Velg energibærer til hvert tiltak fra nedtrekksmenyen
Note on F19: De fleste tiltakene på denne listen gir besparelse som følge av at energibehovet reduseres ( for eksempel etterisolering). Noen få tiltak fører til egenproduksjon av energi og med det lavere energipris enn før. Dette gjelder for de to solenergitiltakene, varmepumpene og biokjel ( hvis biobrenselet er biligere enn alternativet).
Note on F20: Energibesparelsen for dette tiltaket kan settes til 5% av totalforbruket. Men energibesparelsen for dette titlaket kan bli vesentlig større, avhengig av hvordan man utnytter mulighetene som ligger inne i styrings- og energioppfølgingssystemet (energiledelse).
Note on F21: Energibesparelsen for dette tiltaket kan settes til 5% av totalforbruket. Men energibesparelsen for dette tiltaket kan bli mindre eller større , avhengig av hvordan man utnytter mulighetene som ligger inne i SD-anlegget.
Note on F28: NB! Legg inn energimengden som tas fra omgivelsene (for eksempel fra grunnen). Det vil si avgitt varme fra varmepumpa minus strømforbruket til varmepumpa. Et forsiktig anslag kan være at ca 1/3 av avgitt varme er strømforbruket til varmepumpa. Men det vil variere.
Note on F29: NB! Legg inn energimengden som tas fra lufta. Det vil si avgitt varme fra varmepumpa minus strømforbruket til varmepumpa. Et forsiktig anslag kan være at i underkant av 50% av avgitt varme er strømforbruket til varmepumpa. Men det vil variere og minstekravene til tiltaket tislier at besparelsen kan bli høyere.
Note on F30: NB! Legg inn energimengden som tas fra lufta. Det vil si avgitt varme fra varmepumpa minus strømforbruket til varmepumpa. Et forsiktig ansalg kan være at i underkant av 50% av avgitt varme er strømforbruket til varmepumpa. Men det vi variere og minstekravene tilsier at besparelsen kan bli høyere.
Note on G19: Forventet gjennomsnittlig energipris i tiltakets levetid inklusiv ev nettleie og avgifter. Forventet energipris (i fremtiden) kan være vanskelig å vurdere. Den brukes i dette skjemaet til å finne lønnsomheten med tiltakene og derfor kan man prøve med forksjellige energipriser her og se hvordan det slår ut på lønnsomheten (nåverdi og tilbakebetalingstid).
Note on G31: NB! Legg inn forventet prisforskjell mellom biobrenselet og dagens oppvarmingsløsning. Hvis for eksempel dagens oppvarmingsløsning er basert på elkjel, så legges inn forventet pris el (kr/kWh) minus forventet pris biobrensel (kr/kWh).
Note on G34: Legg inn forventet energipris for dagens energibærer, dvs den som som solvarmekollektoren erstatter. Det kan typisk være elektrisk (kjøpt) energi eller fjernvarme.
Note on I19: NB! Dette er bare en veiledning til erfaringsmessig typiske tiltakskostnader. Det er mange faktorer som har betydning for tilakskostnaden. Tiltakene kan bli dyrere eller billigere enn dette!
Note on I26: m2 her er gulvarealet som dekkes av ventilasjonsanlegget/anleggene som inngår i tiltaket.
Note on I27: m2 her er gulvarealet som dekkes av ventilasjonsanlegget/anleggene som inngår i tiltaket.
Note on J19: Her skal antatt tiltakskostnad (budsjett) legges inn.
Note on K19: Legg inn bedriftens avkastningskrav, eller la det avkastningskravet som er lagt inn på forhånd være uendret

## Nedtrekksmenyer (hidden)
Fordeling hovedprosesser Industri | Fordeling bygg og støtteprosesser | Energibærer | Kolonne1
Blanding (elteprosesser, røre/mikseprosesser etc.) | Romoppvarming | Elektrisk strøm
Demontering (avbarking, høsting, renseprosesser, fresing etc). | Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | Fjernvarme
Kjøling/frysing (avkjøling/nedkjøling og nedfrysning av produkter etc.) | Oppvarming av tappevann | Biobrensel (flis)
Oppdeling (saging, aliping, knusing/mølleprosser etc.) | Vifter (ventilasjon) | Biobrensel (pellets, briketter)
Oppvarming (varmebehandling/herding, forvarming, pasteurisering, mesking, koking etc.) | Pumper | Biobrensel (ved, treavfall)
Overflatebehandling (galvanisering, lakkering, foliering etc.) | Belysning | Biodiesel
Pakking (fylling av flasker og bokser, emballering, palletering, krympeplast etc.) | Administrasjon (data, kopimaskiner, kaffetraktere etc.) | Bioetanol
Sammenføyning (sveising, laminering, liming etc.) | Romkjøling | Biogass
Smelting (overgang fra fast til flytende; smelting av fett, lim, aluminium etc.) | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | Butan
Støping (fysiske formgivningsprosesser; degforming-bakeri, sandstøping-støperi etc.) | Damp | Fyringsolje
Tørking/oppkonsentrering (trelasttørking, tekstiltørking/tørketrommel, lakktørke, inndamping etc.) | Intern transport | Fyringsparafin
| Trykkluft | Naturgass
| Annet teknisk utstyr | Propan
Autodiesel
Bensin
Flere energibærere
Annet
Prioritering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## MAL-Kartlegging_menyer (hidden)
Gruppering energikartlegging (dette arket skal være skjult før publisering)
Energibærer:
1 | Autodiesel | 1 | Kjemisk bundet energi
2 | Bensin | 2 | Varme i produkter
3 | Biobrensel ved og treavfall | 3 | Skorsteinstap
4 | Biodiesel (i kg) | 4 | Kjølevann
5 | Biodiesel (i liter) | 5 | Energi i avløp
6 | Bioetanol (i kg) | 6 | Fordampningsvarme
7 | Bioetanol (i liter) | 7 | Tørrkjøler o.l.
8 | Biogass (50% metan, i kg) | 8 | Strålevarme
9 | Butan | 9 | Generelt varmetap
10 | Elektrisk strøm | 10 | Annet
12 | Fjernvarme
13 | Flis | Gjennomføring
14 | Fyringsolje (i kg) | Enkel | 1
15 | Fyringsolje (i liter) | Enkel til middels | 2
16 | Fyringsparafin (i kg) | Middels til kompleks | 3
17 | Fyringsparafin (i liter) | Kompleks | 4
18 | Naturgass, (LNG) i gassform
19 | Naturgass, flytende (LNG) | Verdi for bedriften
20 | Pellets | Lav | 1
21 | Propan (LPG) (i kg) | Lav til middels | 2
22 | Propan (LPG) (i liter) | Middels til høy | 3
23 | Annet | Høy | 4
Hovedprosess: |  | Støtteprosess:
|  | 1 | Administrasjon (data, kopimaskiner, kaffetraktere etc.)
1 | Blanding (elteprosesser, røre/mikseprosesser etc.) | 2 | Belysning
2 | Demontering (avbarking, høsting, renseprosesser, fresing etc.) | 3 | Damp
3 | Ekstern transport (vei, bane, sjø og luft) | 4 | Intern transport
4 | Kjøling/frysing (avkjøling/nedkjøling og nedfrysning av produkter etc.) | 5 | Oppvarming av tappevann
5 | Oppdeling (saging, sliping, knusing/mølleprosesser etc.) | 6 | Pumper
6 | Oppvarming (varmebehandling/herding, forvarming, pasteurisering, mesking, koking etc.) | 7 | Romkjøling
7 | Overflatebehandling (galvanisering, lakkering, foliering etc.) | 8 | Romoppvarming
8 | Pakking (fylling av flasker og bokser, emballering, palletering, krympeplast etc.) | 9 | Teknisk utstyr
9 | Sammenføyning (sveising, laminering, liming etc.) | 10 | Trykkluft
10 | Smelting (overgang fra fast til flytende; smelting av fett, lim, aluminium etc.) | 11 | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier)
11 | Støping (fysiske formgivningsprosesser; deigforming-bakeri, sandstøping-støperi etc.) | 12 | Ventilasjonsvarme (varmebatterier)
12 | Tørking/oppkonsentrering (trelasttørking, tekstiltørking/tørketrommel, lakktørke, inndamping etc.) | 13 | Vifter (ventilasjon)
Enova Kategori: (fra industrinet)
1 | Adferd
2 | Annet
3 | Bygg
4 | Isolasjon
5 | Lys
6 | Motor
7 | Prosess
8 | Styring
9 | Trykkluft
10 | Varme
11 | Ventilasjon

## MAL - kartlegging_veiledning (hidden)
Formål:
Formålet med energikartleggingen er å skaffe mest mulig data om eget energiforbruk som underlag for å identifisere effektiviseringsmuligheter og å bergene lønnsomhet for identifiserte forbedringsmuligheter.
Første steg: | Innhente energidata, befaring for å se, lytte og føle etter energitap
Andre steg: | Analyse dataene som er samlet inn | [7 empty] | (registrer forbruk i enova sin portal, opprett industrinett)
Tredje steg: | Identifisere og grovprioritere forbedringsforslag
Fjerde steg: | Detaljere og modne de prioriterte tiltakene, beskrive ev. samspill mellom de prioriterte tiltakene | [7 empty] | (bruk Enova sin portal)
Første steg: | Planlegging / Innledende kontakt (Kap 5.1 og 5.2 og 5.3 i NS-16247)
Hva trenger du:
1 | Definere systemgrense og omfang av kartleggingen. Hva er med, hva er ikke med)
2 | Energifakturaer for alle energivarer for siste tre år
3 | Tilgang til elhub, nettleverandør eller leverandør av elkraft
4 | Oversikt over egne energimålere
5 | Flytskjema, Blokkskjema, liste over prosesser og utstyr eller annen oversikt over eget anlegg
6 | Ev. tidligere utførte energikartlegginger
7 | Oversikt over kjente justeringsfaktorer. Dvs. kjente forhold og parametre som påvirker bedriftens energibruk
8 | Oversikt over planer/prognoser/utvidelser som kan påvirke framtidig energiforbruk
Råd om kompetanse:
Store foretak |  |  | EED direktivet vil kreve kompetanse for energirevisor og nivået for energikartleggingen | [6 empty] | Liste over godkjente energirevisorer
Små og mellomstore foretak: |  |  | Man kan utføre kartlegginen selv, men det kan være lurt å vurdere ekstern bistand | [6 empty] | Liste over firma som tilbyr energikartlegging
Man bestemmer nivået selv, energikartleggingen kan utføres i iterasjoner med økende nøyaktighet.
Sjekkliste Steg 1:
1 | Hvem utfører energikartleggingen |  |  |  | Intern ressurs/Ekstern ressurs |  |  | Rolle/Firma
2 | Er omfanget definert? |  |  |  | Inkludert: |  |  | Ikke inkludert:
Steg 2: | Analyse av dataene som er samlet inn
1 | Befaring av anlegget
- Gjør deg kjent med plassering og formål med alle relevante energimålere i anlegget (lag liste over målere)
- Identifiser alle vesentlige energibrukere (lag liste over utstyret)
- Identifiser flest mulig energisluk (lag liste over hvor energien brukes (avløp, avtrekk, skorstein, kjølere, motordrifter, lekkasjer, trykktap), (lag liste)
- vurder om en nattvandring kan være hensiktsmessig (for å identifisere prosesser som ikke stenges ned utenom produksjon. Lekkasjer og tap er oftere lettere å identifisere når det er stille i anlegget.)
2 | Analyse | [10 empty] | Skorstein
Eksisterende energiforbruk bli en referanse som forbedringer kan måles mot.
2.1 | Energibalanse
| - Lag en samlet oversikt over alle energistrømmer inn i anlegget basert på målte data. | [9 empty] | Prosess | Kjemisk bundet energi | Formålsfordeling | Energibærer | Andel av primærenergi
| - Lag en ca. oversikt over hvor tilført energi forlater anlegget, gjør rede for om noen av energistrømmene er målte verdier | [11 empty] | Prosess 1 | Olje | 80% | kWh | Kostnad
| - Om mulig, fordel tilført energi per delprosess/utstyr (formålsfordeling) | [11 empty] | Prosess 2 | El | 0% | kWh | Kostnad
| - Etabler en oversikt over anleggets energimålere | [5 empty] | mal |  |  |  |  | Avløp | legg til
| - Etabler en utstyr/motorliste og fordel energiforbruket per komponent | [5 empty] | mal | [5 empty] | Hjelpesystem 1 | El | 20% | kWh | Kostnad
[13 empty] | Hjelpesystem 2 | Olje | 0% | kWh | Kostnad
2.2 | Identifisere/estimere tomgangsforbruk. | [11 empty] | Hjelpesystem 3 | El | 0% | kWh | Kostnad
| - data fra nettleverandør/El-hub eller eget SD-anlegg vil være gode datakilder for å identifisere tomgangsforbruk. | [11 empty] | Hjelpesystem 4 | olje | 0% | kWh | Kostnad
legg til
2.3 | Etablere forholdstall og energiytelesesindikatorer | [11 empty] | Totalt |  | 100% | kWh | Kostnad
For å måle effekten av forbedringsforslag kan det være hensiktsmessig å etablere energiytelsesindikatorer/KPI'er. Typiske indikatorer er energiforbruk per enhet produkt eller råvare.
Ref. enova benchmark, industrinett
Råd og tips:
Dersom du synes det er vanskelig å hente inn og analysere energidataene kan det være hensiktsmessig å innhente ekstern kompetanse.
Liste over firma som tilbyr energikartlegging
Steg 3: | Etablere liste over forbedringsforslag:
Basert på kartlegte data etableres en liste over mulige forbedringsforslag.
3.1 | Listen bør inneholde følgende:
-Tittel på tiltaket
- Overodnet beskrivelse av tiltaket.
- Hvilke energibærere som blir berørt
- Et anslag på hvor mye energi man mener man kan gjenvinne, redusere eller konvertere
- en vurdering av endringer i effekt og driftstider (snitt effekt * driftstid = energi (og dermed energikostnad og CO2-utslipp)
- anslag på ivesteringsbehov
- Ref tiltakskalkulator
|  | Tittel | Beskrivelse | Energibesparelse (KWh/år) | Kostnad (kr) | Kategori (rullegardin, Lys, Ventilasjon, Varme, etc.)
3.2 |  | Prioriteringsmatrise
|  |  |  | Justere grenser | Justere grenser
|  | Tittel |  | Kompleksitet | Sparepotensiale
|  |  |  | Rullegardin | Rullegardin |  | Investering
|  | Tiltak 1 |  | 1 | 1
|  | Tiltak 2 |  | 2 | 2 |  | 10000
|  | Tiltak 3 |  | 3 | 3
|  | Tiltak 4 |  | 4 | 3 |  | 5000000
4
3
| Sparepotensiale |  | "Vanskelige prosjekt" |  | Gode prosjekt
2
1
|  |  | Ikke attraktive |  | "Enkle prosjekt"
|  | 1 | 2 | 3 | 4
kompleksitet
Steg 4 | Modne tiltak
Detaljere investeringsplan, energibesparelser.
Bruke Enova sine tiltakskalkulatorer til å beregne prosjektets lønnsomhet.
Forberede beslutningsunderlag eller behov for videre undersøkelser.
|  | Har tiltaket behov for investeringsstøtte for å være lønnsomt? |  |  |  |  | Link enova støtteprogram
Snakk med en rådgiver
Elkraft
Gass
4